| Общество с ограниченной ответственностью «ИнноваПром» Юридический адрес: 141014, Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Красный Поселок, влд. 6А, стр. 2, помещ. 12, офис 4 ОГРН 1255000043132 ИНН 5029292972 КПП 502901001 Телефон: +7(495)183-56-77 E-mail: info@innova-prom.ru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исх. № | _______________ от ___________ |  |
| На № | _______________ от ___________ |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД ЗАКРЫТОГО ТИПА

| Организация* |  |
| --- | --- |
| Имя (ФИО)* |  |
| Должность* |  |
| Город |  |
| E-mail* |  |

| Место установки |  |  |  | На улице |  |  |  | Под навесом |  |  |  |  |  | В помещении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и тип устройств, которые будут подключены к троллейной линии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная скорость передвижения подключенных устройств, м/мин. (по умолчанию до 20м/мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность включения и режим работы подключенного оборудования, % (по умолчанию 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная суммарная мощность одновременно работающих механизмов, кВт или Максимальный одновременный ток длительной нагрузки. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество требуемых проводников |  |  |  | 4 (3P+ PEN) |  |  |  |  |  | 5 (3P+PE+N) |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение (стандартно 380В, 50Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвод питания |  |  |  | С краю |  |  |  |  |  | В центре |  |  |  |  |  |  |
| Описание условий окружающей среды, температурный режим (укажите наличие агрессивной/опасной среды, пыли, влаги, вероятность обледенения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое падение напряжения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ремонтных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во указателей троллейных (светофор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты троллейной системы, IP |  |  |  | IP24 |  |  |  |  |  | IP44 |  |  |  |  |  |  |
| Тип кронштейнов |  |  |  | Приварной |  |  | К стене |  |  |  | Прижимной |  |  |  |  | Не нужны |
| Радиусные участки |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| В случае наличия радиусных участков линии троллейного шинопровода необходимо приложить эскизы таких участков с указание длины и радиуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики потребителя | Потребитель №1 |  | Потребитель №2 |  |  |  |  |  | Потребитель №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность |  | Мощность |  |  |  |  |  | Мощность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт или А |  | кВт или А |  |  |  |  |  | кВт или А |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательный подъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижение тельфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |