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Общество с ограниченной ответственностью «ИнноваПром»

Юридический адрес: 141014, Московская обл., г.о. Мытищи, 
г. Мытищи, ул. Красный Поселок, влд. 6А, стр. 2, помещ. 12, офис 4
ОГРН 1255000043132         ИНН 5029292972         КПП 502901001
Телефон: +7(495)183-56-77      E-mail: info@innova-prom.ru

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Исх. № 
	_______________ от ___________
	

	На № 
	_______________ от ___________
	



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ТРОЛЛЕЙНЫЙ ШИНОПРОВОД ЗАКРЫТОГО ТИПА

	Организация*
	

	Имя (ФИО)*
	

	Должность*
	

	Город
	

	E-mail*
	



	Место установки
	[image: ]
	На улице
	[image: ]
	Под навесом
	[image: ]
	В помещении

	Длина линии
	

	Количество и тип устройств, которые будут подключены к троллейной линии.
	

	Максимальная скорость передвижения подключенных устройств, м/мин. (по умолчанию до 20м/мин.)
	

	Периодичность включения и режим работы подключенного оборудования, % (по умолчанию 40%)
	

	Максимальная суммарная мощность одновременно работающих механизмов, кВт или Максимальный одновременный ток длительной нагрузки. А
	

	Количество требуемых проводников
	[image: ]
	4 (3P+ PEN)
	[image: ]
	5 (3P+PE+N)

	Рабочее напряжение (стандартно 380В, 50Гц)
	

	Подвод питания
	[image: ]
	С краю
	[image: ]
	В центре

	Описание условий окружающей среды, температурный режим (укажите наличие агрессивной/опасной среды, пыли, влаги, вероятность обледенения и т.п.)
	

	Максимально допустимое падение напряжения, %
	

	Кол-во ремонтных участков
	

	Кол-во указателей троллейных (светофор)
	

	Степень защиты троллейной системы, IP
	[image: ]
	IP24
	
[image: ]
	IP44

	Тип кронштейнов
	[image: ]
	Приварной
	
[image: ]
	К стене
	[image: ]
	Прижимной
	
[image: ]
	Не нужны

	Радиусные участки
	[image: ]
	Да
	
[image: ]
	Нет

	В случае наличия радиусных участков линии троллейного шинопровода
необходимо приложить эскизы таких участков с указание длины и радиуса

	Характеристики потребителя
	Потребитель №1
	Потребитель №2
	Потребитель №3

	
	Мощность
	Мощность
	Мощность

	
	кВт    или	А
	кВт	или	А
	кВт	или	А

	Основной подъем
	
	
	
	
	
	

	Вспомогательный подъем
	
	
	
	
	
	

	Передвижение крана
	
	
	
	
	
	

	Передвижение тельфера
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